血液净化基础信息系统参数
1.1 血液净化基础信息系统

血液净化基础信息系统功能介绍

1）患者管理

支持通过his导入、excel导入和手工新增三种方法导入新患者到本系统中。

患者基本信息采集及管理。

患者历次透析记录单统计、查询、打印。

可查看患者病历、医嘱、检验检查结果。

将患者分为治疗中患者和已结束治疗患者分别进行管理，并可相互转入、转出。
可对患者添加分类标签，方便统一管理。
2）库房管理

对耗材进行入库、出库管理。

随时查询药品、耗材出库、入库明细。

自动统计单个患者药品、耗材使用情况。

3）医嘱管理

设置和维护透析参数的默认值，供透析医嘱调用。针对不同透析模式，设置其对应的透析机参数默认值。
支持用药规律的设定，更灵活地自动创建医嘱，透析日当天医生仅需确认医嘱即可

支持医嘱模板的存储和应用，可查看、修改、编辑单个患者的医嘱模板。
支持医嘱内容自动同步至his端，医生无须再次重复开设医嘱。

4）排班、排床管理
支持根据患者的床位习惯进行自动排床

支持复制模板模式快速进行周排班。

支持排班手动微调。

支持检索病人排班情况。
排班过程中支持对患者透析模式，透析器的指定

支持多种版式打印周排班表。

自动统计每天每个班的透析人数。

支持手动、自动排机位，提供多种排机位信息以便更合理的安排患者治疗机位。

5）今日透析（透析室实时动态管理）

医生工作站将所有床位的实时情况显示在一个页面上。可看到每一个床位当前患者的治疗进度。医生可在此界面对今日患者进行管理，实时查阅患者的治疗记录单、透析医嘱等。

“透析监控”显示所有透析分区的床位实时情况。

查看、编辑、批量打印患者当日透析记录单。
可自动生成医/护透析交班信息，
 可对患者检验进行提醒（如传染四项检验到期提醒等）
6）综合管理

设备管理：记录血液透析设备、透析水处理设备、透析复用机的型号、生产厂商、单价、购买日期、报废日期等设备相关信息

透析区管理：记录和管理透析区属性。

床位管理：记录和管理透析区床位属性。

ID卡管理：登记患者ID卡号和治疗编号。

指纹管理：采集记录患者指纹识别患者，用于自动采集患者体征。

7）统计查询

按时间范围来查询统计治疗总人次、统计各治疗方式人次。

按时间范围来查询统计透析机运行记录

统计药品、耗材等使用情况

可以根据医院需求快速生成各类报表

8）系统维护

维护系统中所有常用的药品、耗材、治疗参数、患者信息等下拉选择项目的自定义增加、修改、删除

自定义增加、修改、删除登陆用户，并设置相对应权限、登陆密码等，既方便系统管理员管理也便于操作用户使用。

对患者透析中常用药进行维护，方便医生在pc端和移动端快速开立医嘱。可随时增加、删减、修改透析用药。
1.2 血液净化移动护士工作站

1) 护士可在移动护士站中对患者进行调床、调班等操作
2) 护士可使用移动端对患者进行上机、上机参数核对等操作
3) 护士使用移动端填写的记录数据实时同步保存至服务器，医生可通过医生端查看病人治疗的实时情况。
4) 护士可以持移动端查看医生医嘱，也可以进行执行、核对医嘱操作。解决了以往需医生当面下医嘱的麻烦，使医生可腾出更多的时间处理其他事务。
5) 护士可直接在移动端查看患者的排班情况及患者治疗方案，提前合理的安排工作。
1.3 血液净化移动医生工作站
1) 完整记录患者治疗过程：可选择患者进行透析并记录患者的医嘱、护理记录、护理小结项目录入、修改、存储。

2) 利用手持端，医生可以查看排班记录，设置治疗方案，实时查看患者治疗动态、实时开立医嘱；针对病人在透析过程中的突发状况做出及时有效的处理。

3) 医生可直接在移动端查看患者的排班情况及患者治疗方案，提前合理的安排工作。
4) 利用手持端，医生可以调整患者床位，调整当日患者班次，设置患者治疗模式。
5) ▲通过与HIS、LIS对接，实现了各项检验数据的自动抓取，根据医院上报规则自动整理数据与透析国网质控平台对接实现一键上报，节约医生手工填报的时间。
6) 可对治疗过程中出现的异常体征等，进行提醒
1.4 统计查询

1) 新入血液透析患者血源性传染病标志物检验完成率统计
2) 维持性血液透析患者血源性传染病标志物检验完成率统计
3) 微球蛋白定时检验完成率统计
4) 透析期间体重增长<5%患者比例统计

5) 同一动静脉瘘持续使用比例统计
6) 血常规定时检验完成率
7) 血液生化定时检验完成率
8) 全段甲状旁腺激素定时检验完成率
9) 血清铁蛋白饱和度定时检验完成率
10) 血清前白蛋白定时检验完成率
11) C反应蛋白定时检验完成率

12) 高血压控制达标率统计
13) 肾性贫血控制率
14) 血清白蛋白控制率
15) 矿物质与骨异常指标控制率

16）其他与透析，耗材，设备等相关统计查询
1.5 其他要求
1) 与原血液净化基础信息系统进行对接，对接费用由中标方承担。提供承诺函并加盖投标人公章。
2) 采购床位数为 6 张。
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